## 厨房设备定制类
厨房设备（不锈钢）定制品采购清单
编号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 材料技术参数 | 参考图片
1 | 柜式炉拼台 | 300*1000*1250 | 2 | 台 | 定制品 | 材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；配ф51可调子弹脚；
2 | 异形单通荷台 | 1440*760*800+150 | 1 | 台 | 定制品 | 台面板采用304#不锈钢板制造，厚度为1.5mm， 面板下衬加强档 φ38mm厚度1.5mm不锈钢圆通腿 下层框38*38*1.5mm，无前横档，下置垃圾桶 配全钢可调式子弹脚。
3 | 单星柜式洗池/配水龙头 | 700*760*800+150 | 1 | 台 | 定制品 | 1.采用304#不锈钢磨砂板材； 2.面板δ1.5mm，星盆及其它δ1.5mm； 3.设2寸不锈钢去水咀及溢水口； 4.Φ38mm不锈钢通脚，下加可调式子弹脚。
4 | 双层挂墙架 | 1790*350*400 | 2 | 台 | 定制品 | 材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；
5 | 蒸笼架 | 650*350*1950 | 2 | 台 | 定制品 | 材质：采用1.5mm厚304不锈钢38mm*38mm方管；
6 | 饼架车 | 500*700*1800 | 1 | 台 | 定制品 | 材质：主架采用1.5mm厚304不锈钢38mm*38mm方管；支管采用1.5mm厚304不锈钢板25mm*25mm方管,间距30mm；条式层架采用1.5mm厚304不锈钢板25mm*25mm方管.
7 | 四层可调节板架 | 1200*500*1550 | 1 | 台 | 定制品 | 台面板采用304#不锈钢板制造，厚度为1.5mm， 面板下衬加强档 φ38mm厚度1.5mm不锈钢圆通腿
8 | 木面案板台 | 2000*1000*800 | 2 | 台 | 定制品 | 面板采用100mm厚优质木板,必须为食品级优质枫木 1.5mm不锈钢机制件加固,脚柱用φ51mm*1.5不锈钢磨砂管,配不锈钢可调子弹脚
9 | 面粉车 | 500*500*500 | 4 | 台 | 定制品 | 采用304#1.5mm雪花砂贴不锈钢板,配两个定向4"重型脚轮、两个4″带刹车万向重型脚轮
10 | 挂墙吊柜 | 1800*400*600 | 2 | 台 | 定制品 | 台面板采用304#不锈钢板制造，厚度为1.5mm， 面板下衬加强档
11 | 不锈钢地沟盖板 | 580*300*30 | 280 | 块 | 定制品 | 304#不锈钢板1.5mm冲压成型 底部配加强筋 带防滑功能
12 | 不锈钢防火风管 | 600*400 | 70 | 平方 | 定制品 | 采用304#不锈钢板材1.5mm厚制作，含弯头和变接以及三通，需做满焊处理。
13 | 不锈钢接油盆 | 1200*700820 | 1 | 项 | 定制品 | 304#不锈钢不锈钢板1.5mm配备排油管及排油阀
14 | 浸泡池 | 1500*800*950 | 1 | 台 | 定制品 | 1.采用304#不锈钢磨砂板材； 2.面板δ1.5mm，星盆及其它δ1.5mm； 3.设2寸不锈钢去水咀及溢水口； 4.Φ38mm不锈钢通脚，下加可调式子弹脚。
15 | 柜式单星盆带双温水龙头 | 700*760*800+150 | 2 | 台 | 定制品 | 1.采用304#不锈钢磨砂板材； 2.面板δ1.5mm，星盆及其它δ1.5mm； 3.设2寸不锈钢去水咀及溢水口； 4.Φ38mm不锈钢通脚，下加可调式子弹脚。
16 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 1 | 台 | 定制品 | 1、台面采用1.5mm厚304不锈钢板，面板下托木夹板:15mm夹板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁； 2、层板采用1.5mm厚304不锈钢板； 3、配ф38可调子弹脚。
17 | 异型双层工作台 | 700*800*800 | 1 | 台 | 定制品 | 1、台面采用1.5mm厚304不锈钢板，面板下托木夹板:15mm夹板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁； 2、层板采用1.5mm厚304不锈钢板； 3、配ф38可调子弹脚。
18 | 双层工作台 | 1500*700*800 | 2 | 台 | 定制品 | 1、台面采用1.5mm厚304不锈钢板，面板下托木夹板:15mm夹板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁； 2、层板采用1.5mm厚304不锈钢板； 3、配ф38可调子弹脚。
19 | 压力锅 | 10L | 2 | 台 | 定制品 | 304#不锈钢食品级
20 | 防火式集气罩含鲜风系统含照明 | 1200*500 | 10 | 米 | 定制品 | .壳体选用304#不锈钢板，厚度1.5mm； .油网选用304不锈钢板，厚度0.8mm； .配飞利浦TL8单管日光灯，不锈钢嵌入式灯盘,内壁为镜钢,6MM钢化玻璃防尘罩；或是每两米配3个筒灯； .每米配隔油网两件，（岛式每米配隔油网四件）。
21 | 不锈钢双层防火风管 | 600*400 | 50 | 平方 | 定制品 | 采用304#不锈钢板材1.5mm厚制作，含弯头和变接以及三通，需做满焊处理。
上述项目报价包含： 安装、运输、存储、税费、旧设备的拆卸、清运等费用。为本区域所有设备提供安装调试技术服务，包括设备必须接驳的给排水，供电等必须完成对接。旧设备拆除，清运至甲方指定地点存放，机电设备及机电路安装系统须符合《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92）的规范标准。所有报价材料需严格按照采购文件说明响应，采用国标材料正负差不允许超过2c，如验收检测不达标即取消中选资格。