印务基地消防维保项目范围

消防维保项目范围：火灾自动报警系统，消防联动控制系统，消防电话系统，自动喷淋灭火系统，消防栓灭火系统，防排烟系统、防火卷帘、风阀风机系统，消防设施（包括总开关下端的电源线、走向指示灯、应急灯等, 乙方应每月定期对走向指示灯、应急灯进行检测处理等保养）。1、2号厂房、仓储楼、职工饭堂及分拣厂房的部分主要消防设备介绍如下表所示：

1号厂房的主要消防设备：

| 编号 | 设备 | 数量 | 单位 |  | 编号 | 设备 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、自动报警部分 |  |  |  |  | 6 | 湿式报警阀 | 3 | 套 |
| 1 | 智能备用电源与电池 | 1 | 台 |  | 7 | 水力警铃 | 3 | 只 |
| 2 | 消防联动控制系统 | 1 | 套 |  | 8 | 水流指示器 | 7 | 只 |
| 3 | GSTCRT彩色图形消防监控系统 | 1 | 套 |  | 9 | 水力遥控浮球阀 | 1 | 个 |
| 4 | 火灾报警主机 | 1 | 台 |  | 10 | 720型减压阀DN250 | 2 | 个 |
| 5 | 输入输出、切换模块 | 234 | 只 |  | 11 | 720型减压阀DN100 | 3 | 个 |
| 6 | 报警器 | 71 | 台 |  | 12 | 喷淋头（上喷及下喷） | 3752 | 点 |
| 7 | 温感探测器（智能） | 11 | 台 |  | 13 | 室内消防栓 | 70 | 套 |
| 8 | 烟感探测器 | 426 | 台 |  | 14 | 水泵接洽器 | 7 | 套 |
| 9 | 消防栓按钮、手动按钮 | 120 | 个 |  | 15 | 灭火器 | 138 | 个 |
| 10 | 消防警铃 | 49 | 个 |  | 16 | 手推式灭火器 | 6 | 个 |
| 二、消防电话部分 |  |  |  |  | 四、防排烟部分 |  |  |  |
| 1 | 消防电话系统 | 1 | 套 |  | 1 | 防火卷帘及其控制箱 | 2 | 套 |
| 2 | 消防固定电话 | 8 | 个 |  | 2 | 防烟防火阀 | 59 | 个 |
| 三、消防栓、喷淋部分 |  |  |  |  | 3 | 排烟机及其控制箱 | 15 | 套 |
| 1 | 消防栓泵及其控制柜 | 2 | 套 |  | 4 | 消防电梯控制箱 | 2 | 套 |
| 2 | 消防栓稳压泵及其控制箱 | 3 | 套 |  | 五、疏散指示部分 |  |  |  |
| 3 | 喷淋水泵及其控制柜 | 2 | 套 |  | 1 | 安全出口 | 20 | 块 |
| 4 | 喷淋稳压泵及其控制箱 | 2 | 套 |  | 2 | 应急灯 | 30 | 个 |
| 5 | 气压、稳压装置 | 2 | 套 |  | 3 | 左、右向 | 12 | 块 |

2号厂房、仓储楼及职工饭堂的主要消防设备：

| 编号 | 设备 | 数量 |  | 单位 |  | 编号 | 设备 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、自动报警部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能备用电源与电池 | 4 |  | 对 |  | 15 | 室外消防栓 | 28 | 个 |
| 2 | 消防联动控制系统 | 3 |  | 个 |  | 16 | 喷淋水泵接洽器 | 14 | 套 |
| 3 | GSTCRT彩色图形消防监控系统 | 1 |  | 套 |  | 17 | 消防栓水泵接合器 | 4 | 套 |
| 4 | 火灾报警主机 | 2 |  | 台 |  | 18 | 试验消火栓 | 2 | 套 |
| 5 | 输入输出、切换模块 | 1091 |  | 个 |  | 19 | 智能消火栓按钮 | 98 | 个 |
| 6 | 报警器 | 238 |  | 个 |  | 20 | 消防警铃 | 98 | 个 |
| 7 | 蜂鸣器 | 253 |  | 个 |  | 21 | 手动按钮 | 130 | 个 |
| 8 | 温感探测器（智能） | 397 |  | 个 |  | 22 | 声光报警器 | 130 | 个 |
| 9 | 烟感温感混合探测器 | 70 |  | 个 |  | 四、防排烟部分 |  |  |  |
| 10 | 烟感探测器 | 3273 |  | 个 |  | 1 | 防火卷帘及其控制箱 | 25 | 个 |
| 11 | 消防栓按钮、手动按钮 | 140 |  | 个 |  | 2 | 防排烟防火阀 | 441 | 个 |
| 12 | 消防警铃 | 98 |  | 个 |  | 3 | 排烟机及其控制箱 | 11 | 个 |
| 二、消防电话部分 |  |  |  |  |  | 4 | 消防电梯控制箱 | 2 | 个 |
| 1 | 消防电话系统 | 1 |  | 个 |  | 5 | 正压送风机 | 5 | 台 |
| 2 | 消防固定电话 | 14 |  | 个 |  | 6 | 防排烟风机 | 90 | 台 |
| 三、消防栓、喷淋部分 |  |  |  |  |  | 7 | 通风空调机 | 73 | 台 |
| 1 | 消防栓泵及其控制柜 | 2 | 台 |  |  | 五、疏散指示部分 |  |  |  |
| 2 | 消防栓稳压泵及其控制箱 | 2 | 台 |  |  | 1 | 安全出口 | 50 | 块 |
| 3 | 喷淋水泵及其控制柜 | 4 | 台 |  |  | 2 | 应急灯 | 30 | 个 |
| 4 | 喷淋稳压泵及其控制箱 | 2 | 台 |  |  | 3 | 左、右向 | 86 | 块 |
| 5 | 气压、稳压装置 | 2 | 个 |  |  | 4 | 双面 | 16 | 块 |
| 6 | 湿式报警阀 | 7 | 个 |  |  | 六、灭火设施 |  |  |  |
| 7 | 水力警铃DN250 | 8 | 个 |  |  | 1 | 灭火器 | 524 | 个 |
| 8 | 水力警铃DN150 | 2 | 个 |  |  | 2 | 手推式灭火器 | 22 | 个 |
| 9 | 水流指示器 | 33 | 个 |  |  | 3 | 防毒面具 | 12 | 个 |
| 10 | 水力遥控浮球阀 | 4 | 个 |  |  | 七、防火门部分 |  |  |  |
| 11 | 720型减压阀DN250 | 4 | 个 |  |  | 1 | 防火门 | 116 | 个 |
| 12 | 720型减压阀DN100 | 4 | 个 |  |  | 八、室外消防栓泵 |  |  |  |
| 13 | 喷淋头（上喷及下喷） | 8681 | 个 |  |  | 1 | 室外消防栓泵 | 3 | 台 |
| 14 | 室内消防栓 | 253 | 个 |  |  | 2 | 室外消防栓泵控制箱 | 1 | 套 |

分拣厂房主要消防设备：

| 编号 | 设备 | 数量 | 单位 |  | 编号 | 设备 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、自动报警部分 |  |  |  |  | 4 | 室内消防栓 | 12 | 个 |
| 1 | 天成火灾报警主机 | 1 | 台 |  | 5 | 高压喷淋 | 3 | 个 |
| 2 | 消防电话 | 1 | 部 |  | 6 | 水泵接合器 | 5 | 个 |
| 3 | 消防警铃 | 9 | 个 |  | 三、消防指示、应急部分 |  |  |  |
| 4 | 手破报警器 | 9 | 个 |  | 1 | 应急灯 | 19 | 个 |
| 5 | 烟感温感混合探测器 | 46 | 46 |  | 2 | 安全出口指示牌 | 2 | 个 |
| 二、消防栓、喷淋部分 |  |  |  |  | 四、消防设施部分 |  |  |  |
| 1 | 水流指示器 | 2 | 个 |  | 1 | 消防应急广播 | 8 | 个 |
| 2 | 720型减压阀 | 2 | 个 |  | 2 | 消火栓按钮 | 9 | 个 |
| 3 | 湿式报警阀 | 1 | 个 |  | 3 | 灭火器 | 24 | 个 |

职工饭堂主要消防设备：

| 编号 | 设备 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防指示、应急部分 |  |  |  |
| 1 | 应急灯 | 8 | 个 |
| 2 | 安全出口指示牌 | 4 | 个 |
| 3 | 灭火器 | 12 | 个 |