## 报价清单
附件
报价清单
项目名称： | 南方传媒大厦1号楼24层办公场地软装设计施工服务商采购项目 |  |  |  |  | 2024-11-25
汇总
A | 装修工程 | 数量 |  | 单价 (RMB) | 合计 (RMB) | 备注
A1.00 | 准备工作 | 1 | Sum
A2.00 | LOGO区域 | 1 | Sum
A3.00 | 文化展示区 | 1 | Sum
A4.00 | 数媒工场 | 1 | Sum
A5.00 | 大、小直播间 | 1 | Sum
A6.00 | 小会议室（原杂物间） | 1 | Sum
A7.00 | 北侧走廊中央 | 1 | Sum
| A项汇总： |  |  |  | 0
B | 装修工程增值税专用税金 | 1 | Sum |  | 0
| B项汇总： |  |  |  | 0
| （A-B项）合计： |  |  |  | 0
编号 |  | 数量 |  | 单价 (RMB) | 合计 (RMB) | 备注
A | 装修工程
A1.00 | 准备工作
A1.01 | 工程保险（工程装修100万，第三者责任100万） | 1 | 项 | 2000 | 2000
A1.02 | 装修押金 | 1 | 项 |  | 施工方缴纳
A1.03 | 施工人员出入证 | 1 | 项 |  | 甲方协助
A1.04 | 施工放线 | 1 | 项
A1.05 | 临时围板及现场原有物品保护工作 难燃夹板临时围挡；地面使用加厚地面保护膜 | 1 | 项
A1.06 | 提供临时配电箱及临时照明，灭火器 | 1 | 项
A1.07 | 工程期间日常清洁费 | 40 | 日
A1.08 | 工程期间清运垃圾 | 4 | 车
A1.09 | 完工开荒及精细清洁费 | 4 | 日
A1.10 | 材料样板的准备 | 1 | 项 |  | 由施工方准备
| A1.00小计 |  |  |  | 2000
编号 |  | 数量 |  | 单价 (RMB) | 合计 (RMB) | 备注
A2.00 | LOGO区域
拆除工作
A2.01 | 拆除现有墙身 | 8.68 | 平方
隔墙及装饰工作
A2.02 | 100mm厚单面双层石膏板间墙 - 由地面至假天花 | 13.16 | 平方 |  |  | B1级石膏板：泰山或同等等级品牌
A2.03 | 提供及安装石材文化砖装饰墙身（数量包括20%损耗） 尺寸：300*300mm | 11 | 平方
A2.04 | 抹灰面白色乳胶漆，包括LOGO墙通道及办公室内新墙体 | 56.5 | 平方 |  |  | 定制
天花工作
A2.05 | 格子天花龙骨调整 | 22 | 直米
A2.06 | 格子天花修补 | 20 | 平方
A2.07 | 提供及安装黑色灯槽 | 13 | 延米
地面工作
A2.08 | 提供及安装黑色砖修补地面（数量包括20%损耗） | 2 | 平方
电气工作
A2.09 | 提供及安装LED射灯连镀锌管线 | 6 | 套 |  |  | 飞利浦或同类产品
A2.10 | 提供及安装LED灯带及亚克力灯片 | 11 | 直米
A2.11 | 提供及安装LED灯带变压器及镀锌管线 | 2 | 项
A2.12 | 提供及安装LED双头筒灯 | 10 | 套 |  |  | 飞利浦或同类产品
A2.13 | LOGO墙背后办公室工位强电出线位调整 | 1 | 项
LOGO及其他零件
A2.14 | 提供及安装仿石材“南方周末”LOGO | 1 | 套 |  |  | 定制
A2.15 | 提供及安装“旗下单位”陶瓷盘（底部使用磁铁零件安装在乳胶漆墙体） | 27 | 套 |  |  | 定制
A2.16 | “I ❤ SOUTHERN WEEKLY”红色亚克力哑光烤漆 | 1 | 项 |  |  | 定制
A2.17 | 照片框 | 50 | 项 |  |  | 暂定
弱电工作
A2.19 | LOGO墙背后办公室工位弱电出线位调整 | 1 | 项
| A2.00小计 |  |  |  | 0
编号 |  | 数量 |  | 单价 (RMB) | 合计 (RMB) | 备注
A3.00 | 文化展示区
拆除工作
A3.01 | 拆除矿棉板格子天花（包含天花灯具） | 65.2 | 平方
A3.02 | 拆除原有瓷砖地面 | 65.2 | 平方
隔墙及装饰工作
A3.03 | 100mm厚单层双面弧形石膏板间墙 - 由地面至假天花 | 11.2 | 平方 |  |  | B1级石膏板：泰山或同等等级品牌
A3.04 | 50mm厚弧形玻璃砖墙 - 由地面至假天花（数量包括20%损耗） | 13.44 | 平方
A3.05 | 提供及安装白漆烤哑光漆铝质/木质洞洞板墙身 | 10 | 平方
A3.06 | 提供及安装白漆烤哑光漆木质层板 | 5 | 平方
A3.07 | 提供及安装圆头棍子用于洞洞板墙身 | 1 | 项
A3.08 | 提供及安装白漆烤哑光漆铝质洞洞板饰面门（消防栓门） | 1 | 套
A3.09 | 提供及安装凹凸文化展示墙（内容为各期报纸、杂志，且内筒可替换） | 13.16 | 平方
A3.10 | 定制及安装花槽（内置不锈钢）位于办公区 | 1 | 项
A3.11 | 提供及安装50mm高铝制踢脚线 | 21.2 | 延米
天花工作
A3.12 | 格子天花修补 | 10 | 平方
A3.13 | 提供及安装弧形石膏板天花 | 65.2 | 平方
A3.14 | 抹灰面白色乳胶漆位于石膏板天花 | 67.2 | 平方
A3.15 | 提供及安装黑色弧形灯槽 | 30 | 延米
地面工作
A3.16 | 水泥砂浆地面找平 | 84.76 | 平方
A3.17 | 提供及安装胶地板/胶地板（数量包括30%损耗） | 84.76 | 平方
A3.18 | 提供及安装金属修边条 | 30 | 延米
电气工作
A3.19 | 提供及安装天花灯膜 | 6 | 平方
A3.20 | 提供及安装LED灯带 | 158.6 | 延米
A3.21 | 提供及安装LED灯带变压器及镀锌管线 | 1 | 项
A3.22 | 提供及安装LED双头筒灯 | 17 | 套
A3.23 | LOGO墙背后办公室工位强电出线位调整 | 1 | 项
LOGO及其他零件
A3.24 | 文化展示墙：提供及安装哑光UV高清膜喷绘报纸、杂志 | 13.16 | 平方
弱电工作
A3.25 | LOGO墙背后办公室工位弱电出线位调整 | 1 | 项
A3.26 | 重新安装现有电视 | 1 | 项
编号 |  | 数量 |  | 单价 (RMB) | 合计 (RMB) | 备注
家具
A3.28 | 定制木纹防火板饰面弧形桌子 | 7 | 延米 |  |  | 防火板：富美家 | 弧形桌子涉及定制，也可以自行找家具公司定制
A3.29 | 定制木纹防火板饰面椅子 | 6 | 张 |  |  | 防火板：富美家 | 椅子尺寸涉及定制，也可以自行找家具公司定制
空调
A3.35 | 空调出回风口改造 | 1 | 项
消防
A3.36 | 消防喷淋改造 | 1 | 项
| A3.00小计 |  |  |  | 0
编号 |  | 数量 |  | 单价 (RMB) | 合计 (RMB) | 备注
A4.00 | 数媒工场
标识及其他零件
A4.01 | 提供及安装哑光烤漆标识（不发光） | 1 | 套
| A4.00小计 |  |  |  | 0
编号 |  | 数量 |  | 单价 (RMB) | 合计 (RMB) | 备注
A5.00 | 大、小直播间
隔墙及装饰工作
A5.01 | 提供及安装吸音板 | 94 | 平方
A5.02 | 提供及安装电动绿幕布（尺寸：W700*H2800mm） | 1 | 套
A5.03 | 提供及安装白色隔音门（品牌：声博士） | 2 | 套 |  |  | 建议声博士安装及运输
A5.04 | 提供及安装全高白色防火板饰面柜 | 3.8 | 直米
地面工作
A5.05 | 提供及安装方块地毯（品牌：华腾；数量包括20%损耗） | 40.2 | 平方 |  |  | 降噪
A5.06 | 提供及安装绿色地布 | 20 | 平方
电气工作
A5.07 | 墙身增加10A强电插座及调整 | 1 | 项
LOGO及其他零件
A5.08 | 提供及安装哑光烤漆LOGO（不发光） | 2 | 套
弱电工作
A5.09 | LOGO墙背后办公室工位弱电出线位调整 | 1 | 项
空调
A5.10 | 天花不改动，不涉及空调相关工作 | 0 | 项
消防
A5.11 | 天花不改动，不涉及空调相关工作 | 0 | 项
| A5.00小计 |  |  |  | 0
编号 |  | 数量 |  | 单价 (RMB) | 合计 (RMB) | 备注
A6.00 | 小会议室（原杂物间）
隔墙及装饰工作
A6.01 | 提供及安装吸音板 | 20 | 平方
A6.01 | 提供及安装线条造型吸音板 | 12 | 平方
地面工作
A6.02 | 提供及安装方块地毯（品牌：华腾；数量包括20%损耗） | 15 | 平方 |  |  | 降噪
电气工作
A6.03 | 墙身增加10A强电插座及调整 | 1 | 项
弱电工作
A6.04 | LOGO墙背后办公室工位弱电出线位调整 | 1 | 项
空调
A6.05 | 天花不改动，不涉及空调相关工作 | 0 | 项
消防
A6.06 | 天花不改动，不涉及空调相关工作 | 0 | 项
| A6.00小计 |  |  |  | 0
编号 |  | 数量 |  | 单价 (RMB) | 合计 (RMB) | 备注
A7.00 | 北侧走廊中央
隔墙及装饰工作
A7.01 | 提供及安装深灰色烤漆铝板指引灯箱墙体（包括电及灯带） | 1 | 项
| A7.00小计 |  |  |  | 0
| A项汇总： |  |  |  | 2000
B | 装修工程增值税专用税金
B1.00 | 装修工程增值税专用税金 | 1 | Sum |  | 0
| B项汇总： |  |  |  | 0
| （A-B项）合计： |  |  |  | 2000

## FACILITIES (hidden)
Quotation
To: | Skyscanner
Attn.: | Sue Chong, Talent & Recruitment Manager |  |  |  |  | Date: | 2014-10-27
Re.: | Facilties of Shenzhen new office at 21F, Century Plaza, Luohu District, Shenzhen |  |  |  |  | Qtn.No: | P-580-Qtn-002
Summary
A | System Furniture (use "Herman Miller - POSH" as reference) | 系统家具(参考“科誉”家具价钱)
A1.00 | System Furniture (use "Herman Miller - POSH" as reference) | 系统家具 (参考“科誉”家具价钱) |  |  |  | 451261
| Sub-Total of Section A: | [5 empty] | 451261
B | AV Work | AV工作
B1.00 | Projection System | 投影系统 |  |  |  | 12650
B2.00 | VoIP Phone | 网络电话会议 |  |  |  | 0
| Sub-Total of Section B: | [5 empty] | 12650
C | PABX | 电话交换机
C1.00 | IP phone system | IP电话系统 |  |  |  | 0
| Sub-Total of Section C: | [5 empty] | 0
D | Pantry Appliances | 茶水间电器
D1.00 | “Midea” Water Fountain (MYL1016S-X) | “美的”立式饮水机(MYL1016S-X 压缩机制冷) |  |  |  | 1700
D2.00 | "Philips" Coffee Maker (HD7420) | “飞利浦”咖啡机(HD7420) |  |  |  | 0
D3.00 | “Midea” Embedded Microwave (EG925BYI-NA0) | “美的”嵌入式微波炉 (EG925BYI-NA0) |  |  |  | 0
D4.00 | “Haier” Glass-fronted Fridge (LC-122E) | “海尔”小型饮料柜 (LC-122E) |  |  |  | 3300
| Sub-Total of Section D: | [5 empty] | 5000
| Sub-Total of Section A-D: | [5 empty] | 468911
E | Business Tax for Facilities (3.41%) | 设备税金 (3.41%)
E1.00 | Business Tax (3.41%) | 税金 (3.41%) |  |  |  | 15989.8651
| Sub-Total of Section E: | [5 empty] | 15989.8651
| Grand Total (A - E): | [5 empty] | 484900.8651
A | System Furniture (use "Herman Miller - POSH" as reference) | 系统家具(参考“科誉”家具价钱)
A1.00 | System Furniture (use "Herman Miller - POSH" as reference) | 系统家具 (参考“科誉”家具价钱) | 1 | Sum | 451261 | 451261
| Sub-Total of Section A: |  |  |  |  | 451261
B | AV Work | AV工作
B1.00 | Projection System | 投影系统
B1.01 | Cabling for AV System (including VGA / DHMI / USB Interfaces) | AV系统布线（包括VGA / DHMI / USB端口） | 1 | Sum | 6800 | 6800
B1.02 | Supply & install projector (EPSON EB-C520XB, 5000 ANSI, 1024*768 dpi) | 提供及安装投影机 (爱普生EB-C520XB，5000流明，1024*768分辨率) | 0 | No | 23000 | 0
B1.03 | Fixed ceiling mount kit for projection screen | 提供及安装投影幕固定吊架 | 0 | Sum | 600 | 0
B1.04 | Supply & install 120" electronic projection screen | 提供及安装120寸电动投影幕 | 0 | No | 1500 | 0
B1.05 | Installation wall support of TV (TV by client) | 安装电视（客户提供电视，承包商提供支架） | 9 | Sets | 650 | 5850
| Sub-Total of Section B 1.00: |  |  |  |  | 12650
B2.00 | VoIP Phone | 网络电话会议
B2.01 | Supply & install Microphones embedded on table | 提供及安装桌面嵌入式麦克风 | 0 | Nos | 3200 | 0
B2.02 | Supply & install speakers | 提供及安装喇叭 | 0 | Nos | 1600 | 0
| Sub-Total of Section B 2.00: |  |  |  |  | 0
| Sub-Total of Section B: |  |  |  |  | 12650
C | PABX | 电话交换机
C1.00 | IP phone system | IP电话系统
中继数量 : 30 数字分机端口: 6 模拟分机端口: 34 IP话机端口 : 10 信箱端口 : 4
C1.01 | AVAYA IP Office 500 V2 System unit | 亚美亚IP Office IP500 V2控制单元： -4个插槽 -1个LAN口 -1个WAN口 -语音信箱 |  | Ea | 4000 | 0
C1.02 | IPO LIC IP500 E1 Channels add 22 nos | 增加22个E1中继通道 |  | Ea | 2800 | 0
C1.03 | IPO 500 Trnk PRI UNI Single | 单路E1中继卡，自带8个通道的许可。（中继子卡） |  | Ea | 4300 | 0
C1.04 | IPO 500 Extension Card Phone 8 | 内置8路模拟分机板，每个IP500控制单元最大支持4块 （内置母卡） |  | Ea | 4300 | 0
C1.05 | IPO LIC R6+ Off Worker 5 | IP Office R6+办公室员工 5用户许可 |  | Ea | 1250 | 0
C1.06 | IP Phone 1608-I BLK | 1608-I IP话机 |  | Ea | 1250 | 0
C1.07 | IP Phone 1616-I BLK | 1616-I IP话机 |  | Ea | 1650 | 0
C1.08 | IP Phone 1600 Series 32B Mod BLK | 1616 IP话机32键扩展模块 |  | Ea | 700 | 0
C1.09 | Power Adptr 5V 1600 Ser IP Phone CN | 1600系列 IP话机 5V电源 适用于中国 |  | Ea | 110 | 0
C1.10 | Telephone sets (Siemens) | 电话机(西门子) |  | Ea | 350 | 0
C1.11 | Installation fees | 系统安装集成费，含安装费及第一年维护费 |  | Sum | 7800 | 0
| Sub-Total of Section C 1.00: |  |  |  |  | 0
| Sub-Total of Section C: |  |  |  |  | 0
D | Pantry Appliances | 茶水间电器
D1.00 | “Midea” Water Fountain (MYL1016S-X) | “美的”立式饮水机(MYL1016S-X 压缩机制冷) | 1 | No | 1700 | 1700
D2.00 | "Philips" Coffee Maker (HD7420) | “飞利浦”咖啡机(HD7420) | 0 | No | 395 | 0
D3.00 | “Midea” Embedded Microwave (EG925BYI-NA0) | “美的”嵌入式微波炉 (EG925BYI-NA0) | 0 | No | 1800 | 0
D4.00 | “Haier” Glass-fronted Fridge (LC-122E) | “海尔”小型饮料柜 (LC-122E) | 1 | No | 3300 | 3300
| Sub-Total of Section D: |  |  |  |  | 5000
| Sub-Total of Section A-D: |  |  |  |  | 468911
E | Business Tax for Facilities (3.41%) | 设备税金 (3.41%)
E1.00 | Business Tax (3.41%) | 税金 (3.41%) | 1 | Sum | 15989.8651 | 15989.8651
| Sub-Total of Section E: |  |  |  |  | 15989.8651
| Grand Total (A - E): |  |  |  |  | 484900.8651
a | Terms and Conditions | 付款条例及注意事项
1 | This quotation is based on the submitted layout plan option 3 | 以上报价是基于2013年8月16日平面布置图option 3
2 | Cost will be adjusted subject to the confirmation of layout, design & material input | 最终报价会因最后决定之平面布置图及设计之改动
3 | Actual contract amount for Direct Purchase Items shall be subject to final quotation Submitted | 直接购置项目最后会提交实际工作之报价
b | Remark | 备注
| The above quotation are based on integrated design and build arrangement. This estimation does not include the following items : | 此报价符合设计及施工规范 此报价不包括以下几项内容：
* | Voice and data equipment and installation other then stated. | 除本报价列出以外的语音及数据设备
* | Relocate any of the existing IT and computer equipment other then stated. | 除本报价列出以外的重新安装任何的IT和电脑设备
* | Servers | 服务器
* | Printers | 打印机
* | Incoming telephone cable into lease area (by telecom carrier) | 接入租区内的电话线及接入
* | Administration fee charged by building management other than stated. | 除本报价列出以外的大厦费用
* | Office appliances other than stated | 除本报价列出以外的电器及设备
* | The quantity of power, data & telephone outlet are subject to the final confirmation by client | 电源插座、数据点及电话点将以客户最终所确认的数量为准。
b | Payment Terms | 付款条例
1 | Deposit Payment | 定金
| 35% upon acceptance of Quotation. Work will commence upon receipt of deposit. | 此份报价签定后即支付工程款项的35%
2 | 2nd Payment | 第二期付款
| 35% at mid-point of construction as per Project | 工程的中期即支付工程款项的35%。
| Schedule. Payment is due within 7 days of issuing | 工程款项在达到中期后7天内完成支付
invoice in order to achieve the completion date.
3 | 3rd Payment | 第三期付款
| 25% upon Practical Completion and Handover. | 工程的竣工后即支付工程款项的25%。
| Payment is due within 7 days of Handover. | 工程款项在竣工后7天内完成支付
4 | Retention Fund | 余款支付
| 5% at 12 months upon practical completion. | 完工12个月后支付合同总金额的5%
c | Defects Liability Period | 维护期责任
1 | A 12 Months Defects Liability Period will be effective from date of Handover. During which time Spirit Design & Management Consultants will repair any defective material or workmanship without cost to the Client | 在十二个月维护期内 Spirit Design & Management Consultants 有责任、义务修补原料或手工出现的问题且不作另外收费
For System Furniture, the warranty will follow what will be offerred by the selected supplier. It ranges from 3-10 years dependent on the respective product line.
Submit by :SPIRIT Design & Management Consultants |  | Accept by：Skyscanner
Signature: |  | Signature:
Name: Anthony Man |  | Name:
Title: Project Director |  | Title:
Date: Oct 27, 2014 |  | Date:
Stamp: |  | Stamp: